## naslovnica
ENERGETSKA OBNOVA I ADAPTACIJA OSNOVNE ŠKOLE IVANA BATELIĆA RAŠA TROŠKOVNIK 0. NASLOVNICA, OPĆI UVJETI I SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
POPIS SVIH TROŠKOVNIKA:
0. NASLOVNICA, OPĆI UVJETI I SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. ENERGETSKA OBNOVA
2. ADAPTACIJA
Labin, travanj 2018. godine

## opći_uvjeti
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
1 | Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih Dužnosti i obveza iz pozitivnih propisa, pravila struke, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i nadzornog inženjera, te uvjeta Ugovora.
2 | Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3 | Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja i oslobađanja prostora od pokretnina, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
4 | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5 | Investitor-vlasnik ovlašten je izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
6 | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom.
7 | Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
8 | U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu i dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport, prilagodbi radnom vremenu korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9 | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
10 | Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
11 | Prije davanja ponude po ovom troškovniku svim ponuditeljima - potencijalnim izvoditeljima - preporuča su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
12 | Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
13 | Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
14 | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
15 | Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
16 | Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
17 | Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti.
18 | Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
19 | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
20 | Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
21 | Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.
22 | Izvoditelj je dužan izvesti sve potrebne privremene priključke instalacija za gradilište uredno ih održavati i plaćati utrošeno.
23 | Izvoditelj o svom trošku obilježava i održava gradilište sukladno pozitivnim propisima. Također je dužan pridržavati se propisa zaštite u svakom trenutku, te povreda ove odredbe smatra se teškim profesionalnim propustom.
24 | Izvoditelj mora u svoje cijene ukalkulirati izvedbu pripremnih radova prije rušenja (plan rušenja, kontrola i određivanje točnih geodetskih visina, provjera mjera i veličina postojeće konstrukcije, kontrola priključaka instalacija) i drugih pripremnih radova koje je potrebno izvesti kako bi se mogao definirati opseg radova, potrebni zahvati na objektu, izraditi plan aktivnosti, te osigurati sve uvjete za siguran rad.
Radove je obvezan izvršiti izvođač radova prije nego pristupi izvođenju, a naročito se odnose na pregled konstrukcije, unutarnje stolarije, postojećih instalacija, te ostalih elemenata koje odredi stručna osoba, kako bi se ocijenilo stanje i obim potrebnih radova.
25 | Sve radove vezane za stabilnost konstrukcije potrebno je usaglasiti s nadzornim inženjerem, ili po potrebi s projektantom konstrukcije nakon provjere postojećeg stanja.

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA RADOVA
NA OSNOVNOJ ŠKOLI IVANA BATELIĆA RAŠA
1. | ENERGETSKA OBNOVA |  | 0
2. | ADAPTACIJA |  | 0
| SVEUKUPNO | Kn | 0
| PDV | Kn | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om | Kn | 0